Найменування організації ______________________________________________________________ Місцезнаходження ____________________________________________________________________ Свідоцтво про уповноваження (атестацію) ________________________________________________ від _________________________________________ № ______________________________________

### ПРОТОКОЛ
дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях
№ _________ від _____ ___________ року

Найменування закладу _________________________________________________________________ Місцезнаходження ___________________________________________ Корпус __________________ Поверх ________________________________ Кімната _______________________________________ Призначення кабінету __________________________________ Телефон _______________________ Найменування апарата __________________________________ № _______, рік випуску _________ Трубка _____________________________________, рік випуску ______________________________ Пульт № _____________________________________________________________________________ Завідуючий кабінетом (або інша відповідальна особа) ______________________________________ Санітарний паспорт № ___________________, термін дії до __________________________________ Технічний паспорт № __________________, видано _________________________________________ Вимірювання проводив ________________________________________________________________ (посада, П. І. Б.) дозиметром типу __________ № _____, дата повірки, термін дії ________, з фантомом ___________, тип матеріалу _____________________________________________________, товщина _______ мм. При перевірці були присутні ____________________________________________________________ (посада, П. І. Б.) Робочий режим апарата при вимірюванні _________________________________________________ (флюороскопія, рентгенографія) Анодний струм ___________________ мА. Анодна напруга ___________________ кВ. Загальний фільтр: матеріал ________________________________, товщина _________________ мм. Додатковий фільтр: матеріал ______________________________, товщина _________________ мм.

Схема кабінету (розміщення устаткування)

Суміжні з кабінетом приміщення

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Над кабінетом _______________ Під кабінетом _______________ За стіною А _________________ За стіною Б _________________ За стіною В _________________ За стіною Г _________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результати вимірювань

| Найменування місця вимірювання | Напрямок пучка випромінювання | I вимір, мА | Виміряна потужність Дози на рівні , мкЗв/год. |  |  |  | Потужність дози, мкЗв/год. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | голови | грудей | гонад | ніг |  | ДПД А |
| Над процедурною |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Під процедурною |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За стіною А: стіна вікно двері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За стіною Б: стіна вікно двері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За стіною В: стіна вікно двері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За стіною Г: стіна вікно двері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вхідні двері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двері до кімнати управління |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двері до фотолабораторії |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двері до кабінету лікаря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Робоче місце лікаря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Робоче місце лаборанта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Робоче місце лікаря при іригоскопії |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Робоче місце молодшої медсестри при іригоскопії |  |  |  |  |  |  |  |  |

Розрахункова річна доза ________________________________________________________ 
Висновки _____________________________________________________________________ 
Зауваження та пропозиції _______________________________________________________

Протокол склав ________________________________________________________________ (посада)

____________________________________________ (підписи, ініціали)

М. П.