# Технічне завдання на розрахунок засобів стаціонарного захисту рентгенкабінету

| Назва організації: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва кабінету: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість поверхів всього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Призначення будівлі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Час роботи кабінету: |  |  |  |  | з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до |  |  |  |  |  |  |
| Кількість днів в тиждень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість пацієнтів за день: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість рентгенапаратів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування рентгенапаратів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зображення формується на: |  |  |  |  |  |  |  | Плівка Матриця Цифрова обробка (необхідне підкреслити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переміщення рентгенівського випромінювача під час зйомки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | так / ні |  |
| Можливість прямого попадання рентгенівського випромінювання (вказати –так або ні): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стіни: |  | А |  |  |  | Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  | Г |  |  |
| Максимальна напруга на рентгенівській трубці, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальний анодний струм рентгенівської трубки, мА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа кімнати управління, м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа процедурної, м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа фотолабораторії, м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Висота приміщення експлуатації рентгенапарату, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Висота приміщень під кабінетом, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наявність вікон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відстань до сусідньої будівлі, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Висота від рівня вимощення будівлі до вікна, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фокусна відстань, м (від рентгентрубки) до : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - стіни А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - стіни Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - стіни В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - стіни Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - стелі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Матеріал стіни/перекриття (що існують або заплановані) | Товщина (мм) та щільність (гр/см3) | Приміщення за стіною/перекриттям |
| --- | --- | --- | --- |
| підлога |  |  |  |
| стеля |  |  |  |
| стіна А |  |  |  |
| стіна Б |  |  |  |
| стіна В |  |  |  |
| стіна Г |  |  |  |

Документи необхідні для розрахунку засобів стаціонарного захисту рентгенкабінету:

- Викопіювання плану рентгенкабінету з вказанням місця установки рентгенапарату, направлення первинного струменя рентгенівського випромінювання та призначення навколишній приміщень по вертикалі та горизонталі. Стіни промаркувати (А, Б, В, Г).

- Фокусна відстань від трубки рентгенаппарату до стін, стелі та підлоги (вказати з урахуванням максимально можливого наближення до них під час проведення досліджень).

- Копія техпаспорту або копія сертифікату відповідності на рентгенівський апарат (в них повинні бути зазначені – анодний струм, та напруга, час експозиції та інше).

- Ліцензія установи на медичну діяльність.

- Протоколи дозиметричних досліджень стаціонарного рентгенівського захисту (якщо такі дослідження проводились).

- Акти прихованих робіт або інші документи, що містять відомості про наявність встановлених раніше засобів стаціонарного захисту (стіни, перекриття підлоги, перекриття стелі, баритобетону (якщо було в наявності), листового свинцю і т.д.).

- Технічний паспорт на кабінет (для вже існуючих рентгенкабінетів).

Дата «	» 	 202__р.

(Посада)					(Підпис)		    (Ініціали, прізвище)